## Blad1
ID | Datum | Wie | Parameter | Actie
1 | 2022-12-06 | HKV | Slib data: druk | Waardes factor 1000 verhoogd wanneer onder de 10.000 druk cm
2 | 2022-12-06 | HKV | Slib data: temperatuur | Waardes factor 1000 verkleind wanneer boven de 100 graden
3 | 2022-12-13 | HKV | Slib data: temperatuur | Waardes np.nan wanneer < 0
4 | 2022-12-13 | HKV | Slib data: geleidbaarheid | Waardes factor 1000 verkleind wanneer onder de 100 mS/cm
5 | 2022-12-13 | HKV | Slib data: druk | Handmatig gekeken en bewerkt welke druk waardes (initieel) niet correct waren
6 | 2022-12-14 | HKV | Slib data: druk, temperatuur, geleidbaarheid | Metingen waren soms ingezet voordat de apparaat in het water hing. Deze waardes zijn weggehaald.
7 | 2022-11-23 | HKV | Zandgegevens | Kolommen en rijen gesorteerd voor analyse
8 | 2022-11-23 | HKV | Zandgegevens | Meetpunten buiten de Markerwadden verwijderd (waar x_RD < 150000, en waar y_RD < 505000)
9 | 2022-11-23 | HKV | Zandgegevens | Meetpunten onder de -1.5mNAP verwijderd, in overleg met RWS
10 | 2022-11-23 | HKV | Zandgegevens | Twee uitschieters van meerdere meters naar boven verwijderd
11 | 2022-12-21 | HKV | MPP: O2 verzadiging | Op meerdere tijdstappen dropte de O2 verzadiging naar 0-10% voor een enkele tijdstap, mogelijk door feces van aquatische leven bij de sensor. Deze zijn eruit gehaald
12 | 2022-12-21 | HKV | MPP: pH | Enkele kort durende uitschieters naar beneden van de pH onder de 5. Deze zijn eruit gehaald.
13 | 2022-12-22 | HKV | MPP: pH waardes | Tussen 28/10/2020 - 6/1/2021 verwijderd, reeks lage waardes
14 | 2022-12-22 | HKV | MPP: pH waardes | pH > 12 naar np.nan veranderd
15 | 2022-12-21 | HKV | ADCP | -999.99 naar NaN waardes aangepast
16 | 2023-02-05 | HKV | Lichtintensiteit | Onchronologische datum reeks, gesorteerd.
17 | 2023-02-05 | HKV | Lichtintensiteit | Flag toegevoegd bij negatieve lichtintensiteit waardes
18 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Druk, golfhoogte, waterhoogte, stroomsnelheid | Omzetten .nc bestanden naar .csv met datum en meetgrootte
19 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Druk | Pas filter toe op data: 1. Alle waarden onder 350 vermenigvuldigd met 3. 2. alle waarden nog onder 550 vermenigvuldigd met 2. 3. alles onder 900 of boven 1100 verwijderd.
20 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Stroomsnelheid | Afleiden stroomsnelheid op basis van pythagoras sqrt(STROOMSHD_OOST**2 + f.STROOMSHD_NOORD**2 + df.STROOMSHD_OMHOOG**2)
21 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Waterhoogte | Verwijderen uitschieters boven 2
22 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Golfhoogte | Golfhoogte = waterhoogte - mean(waterhoogte)
23 | 2022-12-21 | HKV | Meetframe: Druk, golfhoogte, waterhoogte, stroomsnelheid | Alle parameters afronden op drie decimalen
24 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD waterhoogte (H) | Periode gecorrigeerd: 06/02/2021 19:10:00 tot 07/02/2021 03:10:00 met factor 0.1
25 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD waterhoogte (H) | Waardes boven 1 verwijderd
26 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD waterhoogte (H) | Verwijder enkele datapunten die meer dan 1 meter hoger of lager zijn dan de omliggende punten
27 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD waterhoogte (H) | Verwijder serie van max 5 datapunten als deze meer dan 0.5 afwijken van de omliggende punten
28 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Golfhoogte (Hm0) | Periode gecorrigeerd met factor 0, van 05/02/2021 10:50:00 tot 16/02/2021 10:30:00 (nullen worden vervolgens verwijderd
29 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Golfhoogte (Hm0) | Waardes boven 8 verwijderd
30 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Golfhoogte (Hm0) | Nullen uit datareeks verwijderd
31 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Golfhoogte (Hm0) | Verwijder serie van max 5 datapunten als deze meer dan 0.5 afwijken van de omliggende punten
32 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Windrichting (gr. N) | Geen variatie in data tussen 05/02/2021 09:30 en 23/03/2021 10:50, vermenigvuldigen met 0 wordt vervolgens verwijderd
33 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Windrichting (gr. N) | Waardes onder 0 verwijderd
34 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Windrichting (gr. N) | Waardes boven 360 verwijderd
35 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD Windrichting (gr. N) | Nullen uit datareeks verwijderd
36 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD windsnelheid (m/s) | alle data delen door 10, dm/s naar m/s
37 | 2022-12-21 | HKV | Meetpaal MWAD windsnelheid (m/s) | Nullen uit datareeks verwijderd
38 |  |  | FL42o_Hm0.csv | Geen databewerkingen data stond al in waterinfo
39 |  |  | FL42o_WATHTE.csv | Geen databewerkingen data stond al in waterinfo