| Project/Tocht: |  |  | Date: | 29-jul-26 | Jaar: |  |  | Volgnummer:week16 |  |  | Uitgevoerde ijkingen/Kalibratie. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetploeg: Joost Renate Erik Quiyar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meetvis: | kapot |
|  |  |  | Meteo file: |  |  |  | Scheveningen (Utc tijd) |  |  |  | Sampler: | gedaan |
| Opstappers: |  |  | Start tijd Utc: |  |  |  | Vertrek:12:00 |  | 29-jul-26 |  |  |  |
|  |  |  | Stop tijd Utc: |  |  |  | Aankomst:16:00 |  |  |  | Bijz.: |  |

| Datum:15/04 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file:NW2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005539 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 13:25 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005519 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 13 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005565 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.822402644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:15-04 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file:ADHOC15-04-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019004056 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 13:25 |  | Sampler diepte: | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 13 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Meting was wat later dan gepland door dat er defecten waren met de kraan van het schip. E is 0.822402644 en de coordinaten zijn N 52 15 887 E 4 24 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04 |  | Data file:NW10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005540 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 14:07 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005520 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 24 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005566 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.4041527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04 |  | Data file:NW20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005541 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 14:55 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005521 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 22 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005567 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.412219958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-04 |  | Data file:Nw70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005542 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 18:00 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005522 2019005568 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 31 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.25096967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/4 |  | Data file:Ts235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005552 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 11:59 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2018005530 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 30 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005574 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.095860712 . er was geen spronglaag aanwezig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/4 |  | Data file:ADHOC16-04-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019004057 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 11:59 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 30 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.095860712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-04 |  | Data file:Ts175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005551 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 16:49 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005527 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 45 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005573 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.114067444 . er was geen spronglaag aanwezig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/04 |  | Data file:Ts135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005526 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 19:52 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005546 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 46 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005572 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan. E is 0.141546844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-04 |  | Data file:Ts100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005525 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 22:20 |  | Sampler diepte: | 350 | cm | MWTL | 2019005545 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 49 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005571 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting zon stand te laag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/04 |  | Data file:Ts50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005544 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 02:08 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005524 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 37 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005570 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting donker. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/04 |  | Data file:Ts10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005543 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 04:42 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005523 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 24 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005569 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting donker. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-04 |  | Data file:adhoc17-04-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019004058 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 12:07 |  | Sampler diepte: | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 29 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan E is 0.253227067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/04 |  | Data file:Wc70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005515 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 18:55 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005535 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 44 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005561 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan E is 0.179021324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-04 |  | Data file:Wc20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005534 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 21:47 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005514 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 23 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005555 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting donker. Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005560 |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/04 |  | Data file:Wc2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005533 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 23:01 |  | Sampler diepte: | 350 | cm | MWTL | 2019005513 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 10 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005559 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting donker. Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005554 |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-04 |  | Data file:Sch10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005536 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 07:59 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005516 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 14 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005562 |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan E is 0.75369453 . Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/04 |  | Data file:Gr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005537 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 10:29 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL | 2019005517 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 9 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005563 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting ondiep. Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/04 |  | Data file:Gr6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019005538 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd |  |  | sampler diepte: | 350 | cm | MWTL | 2019005518 |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 9 | Mtr. |  |  |  |  |  |  | 2019005564 |
|  |  | Bijz.: | Geen lichtmeting ondiep. Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/04 |  | Data file:ADHOC18-04-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019004059 |
|  |  | Mark: |  |  |  | Lokale tijd | 12:02 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 15 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan E is 0.821502695 . Bij het filtreren was het niet mogelijk om meer dan 100ml te filtreren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resumé, technische bijzonderheden en overige bijzonderheden: De meetvis is nog defect. Er was een sampler fles kapot gegaan deze ligt in de meetruimte.