| Project/Tocht: |  |  | Date: | 31-jul-26 | Jaar: | 2020 |  | Volgnummer: |  |  | Uitgevoerde ijkingen/Kalibratie. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetploeg: Rianna, Anke, Tim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meetvis: | Gedaan (TVN) |
|  |  |  | Meteo file: |  |  |  | Scheveningen (Utc tijd) |  |  |  | Sampler: | Gedaan (TVN) |
| Opstappers: - |  |  | Start tijd Utc: |  |  |  | Vertrek:11:00 |  | 31-jul-26 |  |  |  |
|  |  |  | Stop tijd Utc: |  |  |  | Aankomst:11:30 |  | 29/7/2020 |  | Bijz.: | Geen |

| Datum:27-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler locatie: Adhoc 27-7-2020 Data file: SAdhoc27-7-2020 Mark: - |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: 2020000508 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Lokale tijd | 11:59 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 17 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan, E = 0.45689593 |  |  |  |  |  | WGS84 GGMMSSs |  |  | 52 12 83 N |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 044 20 22 E |  |

| Datum:27-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. locatie: Noordwijk 2 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datafile: SNw2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006792 |
|  |  | Mark: 1 |  |  |  | Lokale tijd | 13:18 |  | Sampler diepte: | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 14 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan, E = 0.51401111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:27-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Noordwijk 10 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datafile: SNw10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006793 |
|  |  | Mark: 2 |  |  |  | Lokale tijd | 14:26 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 19 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Zuurstofwaardes meetvis vertonen veel uitschieters. Lichtmeting gedaan, E = 0.374650409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:27-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Noordwijk 20 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datafile: SNw20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006786 |
|  |  | Mark: 3 |  |  |  | Lokale tijd | 15:25 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 21 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan, E = 0.372586041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:27-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Noordwijk 70 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datafile: SNw70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006787 |
|  |  | Mark: 4 |  |  |  | Lokale tijd | 19:01 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 29 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Tussen 15:45 – 16:00 zakte de flowmeter van de meetvis van 3 naar 0. Probleem werd veroorzaakt door werkzaamheden op het dek. M.b.v. personeel machinekamer opgelost (inschakelen compressor), waarna de flowmeter op 5.3 komt te staan. Geen lichtmeting gedaan, het bleek te gevaarlijk om het schip en sampler richting west te draaien i.c.m. de meetvis die nog overboord hing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:28-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Rottumerplaat 50 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file: SRott50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006790 |
|  |  | Mark: 1 |  |  |  | Lokale tijd | 09:43 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 28 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan, E = 0.223005245 Meetvis, let op: Mark scan mogelijk te vroeg gestart, gedaan 5 seconden voordat de saliniteit-data stabiel binnenkomt (gestart i.v.m. afdrijven t.o.v. meetpunt i.c.m. hoge golven). In de Meetvis .btl file lijkt enkel de zuurstof onstabiel (effect van een te vroege start/Mark scan?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:28-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Rottumerplaat 70 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file: SRott70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006791 |
|  |  | Mark: 2 |  |  |  | Lokale tijd | 11:26 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 32 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Lichtmeting gedaan, E = 0.233266627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:28-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Adhoc 28-7-2020 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file: SAdhoc28-7-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020000505 |
|  |  | Mark: - |  |  |  | Lokale tijd | 12:18 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 33 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Licht gedaan E = 0.213406708, hoge golfslag. |  |  |  |  |  | WGS84 GGMMSSs |  |  | 54 05 96 N |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 006 07 06 E |  |

| Datum:28-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Terschelling 50 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file: STs50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006797 |
|  |  | Mark: - |  |  |  | Lokale tijd | 20:55 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  | 36 |  | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Vanwege hoge golfslag meetvis niet gebruikt en geen lichtmeting gedaan (ook tegen donker aan (=21:00). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum:29-7-2020 | Lokaal: | Bemeten en bemonsteren met de Sampler. Locatie: Terschelling 10 |  |  |  |  |  |  | Monster name diepte: |  |  | Project | Labnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data file: STs10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020006796 |
|  |  | Mark: - |  |  |  | Lokale tijd | 00:04 |  | Sampler diepte | 350 | cm | MWTL |  |
|  |  | Waterdiepte: |  |  | 24 | Mtr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bijz.: | Vanwege hoge golfslag meetvis niet gebruikt. Geen lichtmeting, donker. Vanwege diezelfde hoge golven bleek het moeilijk om de sampler op de juiste diepte te houden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resumé, technische bijzonderheden en overige bijzonderheden: - Rustig begin, onverwachte hoge golfslag tijdens vooral de Terschelling punten. Hierdoor bleek het moeilijk de sampler op de juiste diepte te houden (Terschelling 10). - Losse materialen mogen wellicht van sampler worden gehaald en evt. vervangen (de schuimrubbers, beginnen los te hangen). Dit is overigens wel een fijnere sampler om mee te werken dan de sampler die we eerder aan boord hadden. - Kleine filterbuisjes voor de #70 monsters zijn bijna op. - Er kon geen ethanol worden gevonden, mogelijk op?