## Invulformulier_meetbestand
Vul de geel gearceerde cellen in en klik met de muisaanwijzer op de knop hiernaast. - decimale komma's worden automatisch gewijzigd in decimale punten. - format van datum- en tijdvelden wordt automatisch aangepast. - hiaatwaarde invoeren als '-999' of leeg waardeveld, lege waardevelden worden automatisch gewijzigd in '-999' met kwaliteitswaardecode '99' - leeg limsnummer: regel niet meegenomen - x/y-coord: RD[m] of geo[GGGMMSS], let op dat coördinaattype hard is gekoppeld is aan de locatie, dit formulier bevat (nog) geen ingebouwde toets hierop - bem.datum: [jjjjmmdd] - bem.tijd: [uu:mm] - bem.duur: [u] - kwaliteitswaardecode: 0/leeg=normale waarde, 3=waarde met hogere spreiding dan normaal, 4=indicatieve waarde, 99=hiaatwaarde Vragen/problemen? --> Marcel.vander.Weijden@rws.nl, 0320-298891 | [12 empty] | Berekening zuurstofpercentage en saliniteit (oppervlaktemeting)
naamlijst | [12 empty] | uit gemeten zuurstofgehalte, temperatuur, geleidendheid en luchtdruk.
limsnummer | meetpuntnaam | x-coord | y-coord | bem.datum | bem.tijd | bem.duur | parameternaam | meeteenheid | meetwaarde | kwaliteitswaardecode | Herberekenen: toets F9 |  | Alle berekeningen conform Rijkswaterstaatvoorschrift tenzij anders vermeld.
begin data
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | SENSHTE | cm | -350 | 0
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | WATDTE | cm | 3600 | 0 |  |  | Locatie: | Terschelling50 |  |  | decimale instelling: |  | ,
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | GEUR | DIMSLS | 0 | 0 |  |  | Datum: | 2020-07-28 |  |  | vervangen door: |  | .
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | KLEUR | DIMSLS | 0 | 0
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | SCHUIM | DIMSLS | 0 | 0 |  |  | INVOER |  |  | Eenheid VP-bestand
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | OLE | DIMSLS | 0 | 0 |  |  | Temperatuur : | 16.91 | °C | #N/A
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | VUIL | DIMSLS | 0 | 0 |  |  | Luchtdruk : | 1011 | hPa | #N/A
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | WINDRTG | gradn | 271 | 0 |  |  | Meetdiepte onder wateroppervlak: | 1 | m | #N/A
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | WINDSHD | m/s | 15.8 | 0 |  |  | Dichtheid water (voor zoet 1000 kg/m3 , zie noot onder): | 1000 | kg/m3
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | BEWKGD | DIMSLS | 7 | 0 |  |  | #VALUE! | 7.05 | mg/l | #N/A | Hulp-uitvoer
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | NEERSVM | DIMSLS | 0 | 0 |  |  | Geleidendheid gemeten bij t=16.9°C (zoet, zie noot onder): | 4179.013 | mS/m | #N/A | Saliniteitsberekening
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | ZICHT | dm | -999 | 0 | [6 empty] | p | 98.1
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | T | oC | 16.91 | 0 |  |  | RESULTAAT |  |  |  | R_p | 1.0095 | --> indien meting in toplaag (zonder waterdruk), dan R_p=1
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | GELDHD | mS/m | 4429 | 0 |  |  | Dit monster is zout |  |  |  | r_T | 1.0441
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | SALNTT | DIMSLS | 34.54 | 0 | berekend: 32 (wijkt af!) |  | Saliniteit : | 32.0367 | -
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | Cl | mg/l | -999 | 0 |  |  | Maximale zuurstofverzadiging bij t=16.9°C en P=1011 hPa : | 7.9628 | mg/l |  | R_T | 0.92392
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | O2 | mg/l | 7.05 | 0 |  |  | Maximale zuurstofverzadiging bij t=16.9°C en P=1013 hPa : | 7.9788 | mg/l |  | Sd | -0.0033503
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | %O2 | % | 89.68 | 0 |  |  | Zuurstofpercentage : (met Saliniteit-correctie) | 88.5367 | % |  | Bereik: -2°<T<35°C
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | E | /m | -999 | 0 |  |  | Geleidendheid bij 20°C in zoet water: | 4429 | mS/m |  | Handboek Water: ZOET tot 300 mg/l , BRAK tot 10.000 mg/l en daarna ZOUT
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | pH | DIMSLS | 7.93 | 0 |  |  | Geleidendheid bij 20°C in zout water : | 4426.763 | mS/m |  | Officiëel geldig van 6<=G25<=100 mS/m : -0.1% afwijking van zoute formule
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | T_lucht | oC | 16.22 | 0 |  |  | Geleidendheid bij 20°C volgens ISO 7888 : | 4490.7904 | mS/m |  | Officiëel geldig van 6<=G25<=100 mS/m
2020006797 | Terschelling50 | 4460100 | 53460300 | 2020-07-28 | 20:55 | 1 | LUCHTDK | hPa | 1011.0 | 0 |  |  | Dichtheid water berekend uit temperatuur en saliniteit | 1023.263 | kg/m3 |  | Volgens Unesco, geldig vanaf R_T>0,1
2013067890 | NOORDWK2 | 4242200 | 52154100 | 2013-01-17 | 7:30 | 1 | DUURBMSRG | h | 5.9 | 0 | berekend: 5910/1000=5.91 h |  | Chloridegehalte | 18146.1663 | mg/l |  | Volgens Unesco, geldig vanaf G(t)>3300 mS/m
2013067890 | NOORDWK2 | 4242200 | 52154100 | 2013-01-17 | 7:30 | 1 | Ql | l | 5910 | 0 | berekend: 5.9*1000=5900 l
2013067890 | NOORDWK2 | 4242200 | 52154100 | 2013-01-17 | 7:30 | 1 | NGWTTL | g | 215 | 0 |  | Noot: | Geleidendheid bij t°C terugberekend uit gemeten geleidendheid bij 20°C, met zoete formule. Omrekening met zoute formule niet mogelijk door recursief
end data | [12 empty] | gebruik van subformules. Fout bij meting in zout water (incl. afwijking van dichtheid water 1000 kg/m3) is acceptabel voor KRW-rapportage.
[12 empty] | Bron: | [1] RWSV 913.00.W007 'Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof (elektrochemische methode) - veldmeting', 1.0, dec'96
[2] RWSV 913.00.W008 'Bepaling van de geleidendheid en saliniteit - veldmeting', 1.0, nov'97
[3] Wijzigingsvoorstel H.A.J. van Rodijnen op RWSV 913.00.W008 , feb'00
Dit rekenblad in ms Excel 2000 door M.H. van der Weijden, RIZA afd. WIM (1e versie 1990 N.H.J. Wijnstok)
[13 empty] | Vereenvoudigde saliniteitsberekening, zonder drukcorrectie en restterm saliniteit (R_P=1 en Sd=0), met Gt : | 32.3807 | afwijking 1.1%
[13 empty] | Vereenvoudigde saliniteitsberekening, zonder drukcorrectie en restterm saliniteit (R_P=1 en Sd=0), met G20 i.p.v. Gt : | 32.3807 | afwijking 1.1%
Note on A28: Let op: centrifugegegevens met apart Labinfosnummer ook in apart meetbestand!
Note on A29: Let op: centrifugegegevens met apart Labinfosnummer ook in apart meetbestand!
Note on H19: SALNTT (saliniteit) automatisch berekend uit geleidendheid, temperatuur, waterdiepte en dichtheid (kolommen rechts voor berekeningswijze)
Note on J3: Format meetwaarden is hier 'tekst'. Om met de waarden te kunnen rekenen, moet dit 'getal' worden (via Celopmaak)
Note on J19: Vul waarde rechts in of berekende waarde Aquadas
Note on L3: Hieronder validatie van meetwaarden.
Note on L19: SALNTT (saliniteit) automatisch berekend uit geleidendheid, temperatuur, waterdiepte en dichtheid (kolommen rechts voor berekeningswijze)
Note on N18: Handboek Water: ZOET tot 300 mg/l BRAK tot 10.000 mg/l ZOUT vanaf 10.000 mg/l
Note on N23: Officiëel geldig van 6<=G25<=100 mS/m
Note on N24: Officiëel geldig vanaf G25>100 mS/m
Note on N25: Officiëel geldig van 6<=G25<=100 mS/m
Note on N27: Volgens Unesco geldig vanaf G(t)>3300 mS/m
Note on R17: --> indien meting in toplaag (zonder waterdruk), dan R_p=1
Macro <Maak_RWS_LIMS_meetbestand>
Bladbeveiliging aan/uitzetten